采购需求

一、项目概况
南京体育学院北羽毛球馆位于南京市玄武区灵谷寺路8号，本项目主要内容为：拆除训练场地63套灯具；安装63套新灯具。
二、工程量清单
详细工程量清单及编制说明另册提供，供应商编制响应文件前应仔细阅读，不符合工程量清单及编制说明要求的响应内容视为无效响应。
三、施工要求
施工单位须对北羽毛球馆内地垫采取全覆盖成品保护措施：
1.所有地垫表面满铺加厚阻燃防尘布，密封严实，防止粉尘、杂物污染。
2.灯具拆装区域下方增设防砸防护层，防止工具、构件坠落损伤垫子。
3.施工人员绑好防坠绳、戴好安全帽。
4.施工完毕后清理干净并检查无破损、无压痕、无污渍。
四、材料要求
[bookmark: _GoBack]1.灯具推荐品牌：MUSCO、LUMOSA、THORN、DODTAi、海洋王或同档次及以上品牌（具体要求详见工程量清单及编制说明，灯具尺寸：1200mm*200mm-1200mm*350mm）。
2.其他材料：光源为国际一线品牌，电源具备CCC认证。
3.所有材料品牌须在响应文件中确定。
五、商务要求
1.工期：10日历天（自开工令发布之日起算）。
2.质保期：本项目基准免费质保期5年，自验收合格之日起计算；质保期内非人为损坏由乙方免费维修或更换。
3.付款方式：
（1）乙方支付合同总价的3%作为质保金至甲方指定账户，质保期满无质量问题后无息退还；
（2）竣工结算审计完成后，甲方支付至审定金额的100%。
六、响应文件格式
（一）目录
1.报价函
2.法定代表人身份证明及授权委托书
3.分部分项工程量清单报价表
4.施工组织设计
5.资格审查资料
6.承诺书
7.其他资料
（二）报价函（格式）
南京体育学院后勤处：
我方收到贵校北羽毛球馆灯光更新改造项目公开询价文件，经详细研究，决定参加本次询价。
我方愿意以人民币（大写）__________元（¥________）的总报价，并按合同约定实施和完成本工程。
我方承诺响应询价文件的全部要求，并对其真实性负责。
我方同意本响应文件自提交截止之日起90天内有效。
供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：	
（三）分部分项工程量清单报价表（格式）
（按另册清单逐项填写综合单价及合价）
（四）施工组织设计
包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。
（五）承诺书
承诺完全响应询价文件所有条款，包括相同项目统一报价、材料品牌确认、场地保护等要求。
（六）其他资料
供应商认为需要提供的其他材料。
七、特别提示：
1.本项目无施工图纸，供应商须仔细阅读工程量清单编制说明及工程量清单中项目特征描述，并结合现场踏勘自行考虑所有工序费用。
2.询价文件中所有时间均为北京时间，法定节假日除外。
3.本公告由南京体育学院后勤处负责解释。
