工程量清单编制说明
项目名称：北羽毛球馆灯光更新改造
	一、工程概况：
本工程为北羽毛球馆灯光更新改造，项目建设单位为南京体育学院。
建设地点：该项目位于南京市玄武区南京体育学院。
主要建设内容及规模：北羽毛球馆63盏灯具拆除换新。
二、编制范围、内容及界面：
北羽毛球馆63盏灯具拆除换新，具体详见工程量清单。
三、施工图预算编制依据：
1.《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）；
2.《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）、《江苏省建设工程费用参考》（2026）、《江苏省建设工程施工机具台班费用参考表》（2026）；
3.人工费参考2026年上半年人工计入（具体详见《江苏省建设工程费用参考》（2026）），材料价按市场价计入；
4.税率公文苏建价函【2025】2号文；
5.其他与建设项目相关的标准、规范、技术资料。
四、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费：
1.暂列金额：无；
2.专业工程暂估价：无；
3.总承包服务费：无。
五、通用措施项目：
1.修缮安装工程：安全生产费率3.8%、文明施工费率1.2%、环境保护费率0.45%、临时设施费率1.45%、已完工程及设备保护费率0.025%，建筑工人实名制费率0.0525%。
六、取费及增值税：
（一）修缮安装工程
1.管理费费率46.25%，利润费率14.5%（均按中值计取）；
2.增值税费率9%。
七、有关图纸工程量、材料设备的说明：
1、投标人需自行勘察现场，投标时自行考虑垃圾外运、二次搬运等费用；
2、拆除后旧灯具及其附件需移交甲方，结算时出具移交单；
3、超高费已在清单中考虑；
4、本工程施工材料需满足国家建筑材料、环保要求，并征得发包人同意后方可使用。材料进场报验时，承包人须提供采购供货合同、合格证明、检测报告等；
5、其他详见招标文件要求；
6、本工程主要推荐品牌如下：
设备、材料品牌表
	序号
	设备、材料名称
	品牌名录

	装修材料

	1
	灯具
	MUSCO，LUMOSA，THORN，DODTAi，海洋王



注：以上品牌均应为原厂中高档正牌产品，上述材料、设备承包人必须从厂家（不含联营厂）或一级代理商处采购，严禁从其他渠道购买，否则不予使用。材料进场报验时，承包人须提供采购供货合同。非发包人指定品牌的材料，承包人应优选用上市公司生产的产品或在建筑市场上应用较广泛的高度质量，高信誉知名产品。投标文件书中须明确这些材料产品的品牌及品牌档次。如投标时未注明材料品牌，招标人有权在现有材料品牌表中直接指定，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用。施工期间上述材料须经发包人书面认可同意后，方可订购、材料进场。
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